1)Tại sao cần phải kiểm tra định kì về an toàn mạng điện trong nhà?

Đáp:

Để mạng điện trong nhà sử dụng an toàn và hiệu quả,chúng ta cần phải kiểm tra mạng điện theo định kì và tiến hành thay thế sửa chữa các bộ phận,thiết bị hư hỏng nhầm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra,dảm bảo an toàn cho người và tài sản .

2)Khi kiểm tra bảo dưỡng mạng điện,cần phải kiểm tra những phần tử nào?

Đáp:

Khi kiểm tra bảo dưỡng mạng điện,cần phải kiểm tra những phần tử:

+Nguồn điện:xem cầu chì có bị nổ không.

+Dây dẫn:

-Xem các mối nối tiếp xúc có tốt không.

-Có bị tuột đầu dây khỏi cực bắt dây.

-Có bị đứt phần lỏi dây dẫn điện.

3)Dây dẫn điện trong nhà có nên dùng dây trần không?Tại sao?Nếu dây dẫn điện vào nhà em gần các cành cây thì có an toàn không?Nếu không an toàn thì phải xử lí thế nào?

Đáp:

Dây dẫn điện trong nhà không nên dùng dây trần vì rất nguy hiểm đến tính mạng con người trong nhà. Nếu dây dẫn điện vào nhà em gần các cành cây thì không an toàn vì trời mưa bão có thể gây đứt dây điện rất nguy hiểm cho người và các phương tiện qua lại .Vì vậy chúng ta phải xử lí bằng cách chặt quang các cành cây gần dây dẫn điện.

4) Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà có mấy kiểu?Nêu khái niệm và yêu cầu khi lựa chọn phương pháp lắp đặt từng kiểu?

Đáp:

Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà có 2 kiểu: L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn kiÓu nổi và l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn kiÓu ngÇm:

1. M¹ng ®iÖn l¾p ®Æt kiÓu nổi

K/n: Lµ m¹ch ®iÖn ®îc l¾p ®Æt næi trªn c¸c vËt c¸ch ®iÖn nh puli sø, èng c¸ch ®iÖn PVC...

* Yªu cÇu ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p l¾p ®Æt d©y dÉn kiÓu næi.

- §iÒu kiÖn m«i trêng l¾p ®Æt d©y dÉn.

- Yªu cÇu kü thuËt cña ®êng d©y ®iÖn.

- Yªu cÇu cña ngêi sö dông.

* Mét sè yªu cÇu kü thuËt cña m¹ng ®iÖn l¾p ®Æt d©y dÉn kiÓu næi:

- §êng d©y ph¶i song song têng nhµ cét, xµ, cao h¬n mÆt ®Êt 2,5m.

- Tæng tiÕt diÖn cña d©y dÉn trong èng kh«ng vît qu¸ 40% tiÕt diÖn ...

- Kh«ng luån c¸c ®êng d©y kh¸c cÊp ®iÖn ¸p vµo chung 1 èng.

- B¶ng ®iÖn c¸ch mÆt ®Êt 1,3 - 1,5m

- Kh«ng ®îc nèi d©y dÉn trong èng ph¶i nèi t¹i hép nèi d©y.

2. L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn kiÓu ngÇm:

* Kh¸i niÖm: D©y dÉn ®îc ®Æt trong r·nh c¸c kÕt cÊu x©y dùng vµ c¸c phÇn tö kÕt cÊu kh¸c cña ng«i nhµ.

* Yªu cÇu: Khi lùa chän ph¬ng ph¸p l¾p ®Æt d©y kiÓu ngÇm.

- Phï hîp víi m«i rêng xung quanh, yªu cÇu, sö dông, ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, kiÕn tróc c«ng tr×nh vµ kü thuËt an toµn ®iÖn.

5)Mạch điện 2 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 1 ®Ìn được sử dụng trong nhũng trường hợp nào?So s¸nh cÊu t¹o bªn trong và bên ngoài cña c«ng t¾c 2 cùc vµ c«ng t¾c 3 cùc.

Đáp:

Mạch điện 2 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 1 ®Ìn được sử dụng trong nhũng trường hợp muốn đóng ngắt đèn ở nơi xa nhau như ở hai đầu hành lang,ở cầu thang tầng 1,cầu thang tầng 2,ở cửa buồng ngủ và ở đầu buồng ngủ.

*So s¸nh cÊu t¹o bªn trong và bên ngoài cña c«ng t¾c 2 cùc vµ c«ng t¾c 3 cùc.

Cấu tạo bên ngoài đều giống nhau:Có vỏ và bộ phận tác động.

Cấu tạo bên trong:

-Giống: : §Òu cã bé phËn bªn trong nh c«ng t¾c 2 cùc.

- Kh¸c: + C«ng t¾c 2 cùc: bé phËn tiÕp ®iÖn cã 2 chèt: 1 cùc ®éng, 1 cùc tÜnh.

+ C«ng t¾c 3 cùc: bé phËn tiÕp ®iÖn cã 2 chèt: 1 cùc ®éng, 2 cùc tÜnh ë 2 bªn.

6)VÏ ®îc s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 2 c«ng t¾c 2 cùc ®iÒu khiÓn 2 ®Ìn.Nêu quy trình lắp đặt mạch điện nói trên.

Đáp:

*S¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn:

*Quy trình lắp đặt mạch điện nói trên.

- V¹ch dÊu.- Khoan lç b¶ng ®iÖn- L¾p thiÕt bÞ ®iÖn vµo b¶ng ®iÖn- §i d©y ra ®Ìn- KiÓm tra

7)VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 2 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 1 ®Ìn đồng thời nêu cách nối dây toàn mạch điện?

Đáp:

VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 2 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 1 ®Ìn

*Cách nối dây toàn mạch điện.

- 2 cùc tÜnh cña 2 c«ng t¾c1 nèi víi 2 cùc tÜnh cña  c«ng t¾c 2

- Cùc ®éng cña c«ng t¾c 1 nèi cÇu ch×  trở về dây pha,cực ®éng cña c«ng t¾c 2 nèi víi bãng ®Ìn trở về dây trung tính .

8) VÏ  s¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 1 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 2 ®Ìn.Cho biết công tắc 3 cực được mắc với hai đèn như thế nào?

Đáp:

*S¬ ®å l¾p ®Æt m¹ch ®iÖn 1 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 2 ®Ìn

*Công tắc 3 cực được mắc với hai đèn :1 cực tĩnh của công tắc 3 cực được nối vói đèn 1 trở về dây trunh tính.Cực tĩnh còn lại nối với dèn 2 cũng trở về dây trung tính

9)Em hãy nêu các cách kiểm tra mạng điện khi chưa nối nguồn hoặc nối nguồn mà đèn khoâng cháy?

Đáp:

*Kiểm tra mạng điện khi chưa nối nguồn:

- Mạch điện có đúng theo sơ đồ lắp đặt không?

-Các mối nối có chắc,chặt,gọn,đẹp?

-Các thiết bị bố trí có hợp lí?

*Nối nguồn mà đèn khong cháy ta cấn kiểm tra:

-        + §Ìn cã bÞ ®øt  tãc kh«ng, kiÓm  tra b»ng m¾t hoÆc b»ng «m kÕ, bót thö ®iÖn.

+ §êng d©y cã ®iÖn kh«ng do tiÕp xóc, ®øt. KiÓm tra b»ng bót thö ®iÖn.

+ KiÓm tra c¸c tiÕp xóc cña c¸c cùc c«ng t¾c, cÇu ch×, ®ui ®Ìn.

10)So sánh ưu nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dẫn?

Đáp:

L¾p ®Æt kiÓu nổi

+Ưu:-Dảm bảo được yêu cầu mĩ thuật.

-Dễ sửa chữa.

-Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.

L¾p ®Æt kiÓu ngÇm:

+Ưu:-Dảm bảo được yêu cầu mĩ thuật.

-Tránh được tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện.

+Nhược:Khó sửa chữa.

11)Khi lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà ta làm gì để thực hiện tiết kiệm năng lượng điện? Bố trí dây dẫn, chọn dây dẫn phù hợp với công suất từng mạch và có khoảng cách ưu việt nhất tránh được tiêu hao dây dẫn điện

12)Trong tất cả các mạch điện mà em dã học ở HKII: Mạch điện 2 công tắc điều khiển 2 đèn, m¹ch ®iÖn 1 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 2 ®Ìn, m¹ch ®iÖn 2 c«ng t¾c 3 cùc ®iÒu khiÓn 1 ®Ìn mạch diện nào giúp ta  tiết kiệm năng lượng tiêu thụ điện? Mạch điện 2 công tắc điều khiển 2 đèn giúp người sử dụng chủ động trong việc sử dụng mỗi bóng đèn khi cần thiết, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ